**ZAKRES ROBÓT ZWIĄZANYCH Z MONTAŻEM SIECI TELEINFORMATYCZNEJ**

**W PRZYCHODNI MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA” w ŁODZI**

**PRZY ul. CIESZKOWSKIEGO 6**

Materiały:

1. Kabel UTP Kat. 6 800,0 mb.
2. Koryta elektroinstalacyjne 1 szt.
3. Gniazda komputerowe 6 Kat. potrójne 4 szt.
4. Patch panel Kat. 6E 1 szt.

Robocizna:

1. Układanie listew.
2. Rozprowadzenie okablowania.
3. Montaż i rozszycie gniazd.
4. Rozszycie patchpaneli.
5. Pomiary.