załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia część 2:

DOSTAWA, ZAMONTOWANIE I PRZESZKOLENIE PERSONELU W OBSŁUDZE  DOSTARCZONEGO SPRZETU MEDYCZNEGO

| Typ model aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis stołu szt. 2 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Stół do masażu 2 segmentowy | TAK |  |
| 2 | Konstrukcja stalowa lakierowana proszkowo na stopkach | TAK |  |
| 3 | Długość: 2000 mm | TAK |  |
| 4 | Szerokość 700 mm | TAK |  |
| 5 | Regulacja wysokości stołu elektryczna w zakresie 480 – 1000mm | TAK |  |
| 6 | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: -70 ° do +40 ° | TAK |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie 150 kg | TAK |  |
| 8 | Regulacja wysokości stołu za pomocą sterownika nożnego | TAK |  |
| 9 | W pełni łożyskowany mechanizm regulacji wysokości | TAK |  |
| 10 | Podłokietniki 2 szt. | TAK |  |
| 11 | Podgłówek i leże z otworami na twarz i zaślepkami | TAK |  |
| 12 | Uchwyt na prześcieradło w rolce | TAK |  |
| 13 | Leże wyposażone w uchwyty do mocowania pasów stabilizacyjnych | TAK |  |
| 14 | Możliwość doposażenia stołu w kółka jezdne | TAK |  |
| 15 | Możliwość wyboru koloru tapicerki | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min.24 m-ce | TAK/Podać |  |
| 17 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku | TAK |  |
| 18 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 19 | Instalacja montaż i uruchomienie | TAK |  |
| 20 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 21 | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |
| Typ model aparatu |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis roweru rehabilitacyjnego szt. 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Opór regulowany magnetycznie | TAK |  |
| 2 | Obciążenie min. 8 stopni | TAK |  |
| 3 | Koło zamachowe mini. 14 kg | TAK |  |
| 4 | Wyświetlacz: prędkość /RPM, czas, kalorie, dystans, data, zegar, puls, recovery test | TAK |  |
| 5 | Pomiar pulsu: sensory dotykowe | TAK |  |
| 6 | Rolki transportowe | TAK |  |
| 7 | Regulacja siodełka: pion/poziom | TAK |  |
| 8 | Nawiew | TAK |  |
| 9 | Max. waga użytkownika 150kg | TAK |  |
| 10 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK/Podać |  |
| 11 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku | TAK |  |
| 12 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności . | TAK |  |
| 13 | Instalacja montaż i uruchomienie | TAK |  |
| 14 | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |
| 15 | Paszport techniczny | TAK |  |
| Typ model aparatu |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis rotor kończyn górnych i dolnych szt. 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Rotor zespolony do ćwiczeń kończyn dolnych i górnych | TAK |  |
| 2 | Rotor wykonany ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały | TAK |  |
| 3 | Długość regulowana w zakresie od 71-100cm ±5% | TAK/podać |  |
| 4 | Szerokość 51cm ±5% | TAK/podać |  |
| 5 | Wysokość regulowana w zakresie 74,4 - 122,5 cm ±5% | TAK |  |
| 6 | Waga max. 17kg. | TAK |  |
| 7 | Gwarancja min. 24 m-ce | TAK/Podać |  |
| 8 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 9 | Szkolenie personelu | TAK |  |
| 10 | Certyfikat CE, deklaracja zgodności | TAK |  |
| 11 | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
| 12 | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |
| 13 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 14 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

| Typ model aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis ciśnieniomierz elektroniczny stacjonarny 1 szt. | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny | TAK |  |
| 2 | Ciśnieniomierz z możliwością dokonanie pomiaru metodą oscylometryczną lub osłuchową z pomocą stetoskopu | TAK |  |
| 3 | Ciśnieniomierz wyposażony w duży czytelny wyświetlacz i kolumnę pomiarową (bez rtęci ) o wysokiej rozdzielczości 1mmHg | TAK |  |
| 4 | Ciśnieniomierz wyposażony w 2 mankiety w rozmiarach „M” 22-32cm, „L” 32-42cm | TAK |  |
| 5 | Mankiety wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie i dezynfekcje |  |  |
| 6 | Zakres pomiaru : ciśnienie górne 50-250 mmHg, ciśnienie dolne 40-180 mmHg | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru tętna 40-160 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe Ni-Mh 4,8 V | TAK |  |
| 9 | Szybkość wypuszczanie powietrza: - 2.5, 4,5 lub 6.5 mmHg/s | TAK/podać |  |
| 10 | Dokładność: - 0-300 mmHg +/- 3 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pracy manualny lub automatyczny) | TAK |  |
|  | Możliwość stopniowego ustawienia wysokości ciśnienia w mankiecie ( 100, 140, 180, 220, 260, 280 mmHg | TAK/podać |  |
| 11 | Wymiary: - 136 x 206 x 276 mm | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min.24 m-ce | TAK/Podać |  |
| 13 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku | TAK |  |
| 14 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 15 | Instalacja montaż i uruchomienie | TAK |  |
| 16 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 17 | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |

| ……………………………………………………. |
| --- |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby |  |
| upoważnionej do składania oświadczeń woli |  |
| Łódź dnia ………………………………r |  |