załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia część 2:

DOSTAWA, ZAMONTOWANIE I PRZESZKOLENIE PERSONELU W OBSŁUDZE  DOSTARCZONEGO SPRZETU MEDYCZNEGO

| Typ model fartucha |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis: fartuch jednostronny miednicowy (półfartuch) szt. 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 0,35 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT | TAK |  |
| 2 | Zapinany na biodrach zapięciem typu "rzep". | TAK |  |
| 3 | Rozmiar 40cm x 50cm | TAK |  |
| 4 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach | TAK |  |
| 5 | Fartuch wyprodukowany w Polsce | TAK |  |
| 6 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 7 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 8 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 9 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 10 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 11 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji | TAK |  |
| 12 | Sprzęt nowy, nieużywany | TAK |  |

| Typ model fartucha |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis: fartuch przeznaczony do ochrony tarczycy szt. 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 0,35 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający obszar szyi podczas ekspozycji RTG w formie śliniaka | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny wykonany w kształcie stójki zapinany zapięciem typu "rzep". | TAK |  |
| 4 | Rozmiar śliniaka minimum 8cm (Rozmiar M) | TAK |  |
| 5 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach | TAK |  |
| 6 | Fartuch wyprodukowany w Polsce | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany | TAK |  |

| Typ model fartucha |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis :fartuch przeznaczony do ochrony tarczycy szt. 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 0,35 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający obszar szyi podczas ekspozycji RTG w formie śliniaka | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny wykonany w kształcie stójki zapinany zapięciem typu "rzep". | TAK |  |
| 4 | Rozmiar śliniaka minimum 12cm (Rozmiar L) | TAK |  |
| 5 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach | TAK |  |
| 6 | Fartuch wyprodukowany w Polsce | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany | TAK |  |
| Typ model |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis: fartuch ochronny żeński (ochrona jajników) szt.1 Ochrona osobista | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej gumy bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 1 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), pokryty materiałem typu: SKILMAT | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający narządy kobiece podczas ekspozycji RTG | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny zapięciem typu "rzep". | TAK |  |
| 4 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach | TAK |  |
| 5 | Fartuch wyprodukowany w Polsce | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany | TAK |  |

| Typ model |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis: fartuch ochronny dziecięcy typu motylek szt.1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Fartuch wykonany z lekkiej wielowarstwowej i elastycznej tkaniny bezołowiowej o wartości zabezpieczenia minimum 1 mmPB zgodny z normami o ochronie radiologicznej i spełniający warunki PN-EN 61331-3:2002(U), ), pokryty materiałem typu: SKILMAT | TAK |  |
| 2 | Fartuch zabezpieczający dziecięcy typu motylek podczas ekspozycji RTG | TAK |  |
| 3 | Fartuch ochronny zapięciem typu "rzep". | TAK |  |
| 4 | Fartuch dostępny w minimum 8 kolorach | TAK |  |
| 5 | Fartuch wyprodukowany w Polsce | TAK |  |
| 7 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 8 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 9 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 10 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 11 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 12 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany | TAK |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis: klips do oznaczania zdjęć RTG szt. 1 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Klips wykonany ze stali nierdzewnej do oznaczeń zdjęć RTG | TAK |  |
| 2 | Klips obustronny z oznaczeniami „R” i „L” | TAK |  |
| 3 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 4 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 5 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji | TAK |  |
| 6 | Sprzęt nowy, nieużywany | TAK |  |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Niszczarka do dokumentów szt.3 | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Rodzaj: ścinkowa | TAK |  |
| 2 | Poziom bezpieczeństwa: P-4 (DIN66399) | TAK |  |
| 3 | Rozmiar ścinek: 4x35 mm | TAK |  |
|  | Jednorazowe cięcie 18 kartek A4 (80G/M2) | TAK |  |
| 4 | Automatyczne zatrzymanie cięcia, gdy kosz jest pełny | TAK |  |
| 5 | Niszczenie płyt CD, kart kredytowanych | TAK |  |
| 6 | Możliwość niszczenia dokumentu ze zszywkami | TAK |  |
| 7 | Możliwość niszczenia dokumentu ze spinaczami | TAK |  |
| 8 | Prędkość ciecia: ponad 10 000 str. A4 w ciągu 120 min. | TAK |  |
| 9 | Pojemność kosza: 27 litrów / 450 arkuszy A4 (80 G/m2) | TAK |  |
| 10 | Funkcja autostart | TAK |  |
| 11 | Automatyczny revers ( zapobiegający zacięciu papieru) | TAK |  |
| 12 | Przezroczyste okienko w koszu pokazujące stan zapełnienia kosza | TAK |  |
| 13 | Poziom hałasu: mniej niż 58Db(A) | TAK |  |
| 14 | Okres gwarancji m.in. 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 15 | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 16 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku. | TAK |  |
| 17 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające urządzenie do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 18 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | TAK |  |
| 19 | Gwarancja liczona od oddania do eksploatacji | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie | TAK |  |
| 13 | Sprzęt nowy, nieużywany | TAK |  |

| Typ model aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji |  |
| Lp. | Opis ciśnieniomierz elektroniczny stacjonarny 1 szt. | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| 1 | Elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny | TAK |  |
| 2 | Ciśnieniomierz z możliwością dokonanie pomiaru metodą oscylometryczną lub osłuchową z pomocą stetoskopu | TAK |  |
| 3 | Ciśnieniomierz wyposażony w duży czytelny wyświetlacz i kolumnę pomiarową (bez rtęci ) o wysokiej rozdzielczości 1mmHg | TAK |  |
| 4 | Ciśnieniomierz wyposażony w 2 mankiety w rozmiarach „M” 22-32cm, „L” 32-42cm | TAK |  |
| 5 | Mankiety wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie i dezynfekcje |  |  |
| 6 | Zakres pomiaru : ciśnienie górne 50-250 mmHg, ciśnienie dolne 40-180 mmHg | TAK |  |
| 7 | Zakres pomiaru tętna 40-160 uderzeń na minutę | TAK |  |
| 8 | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe Ni-Mh 4,8 V | TAK |  |
| 9 | Szybkość wypuszczanie powietrza: - 2.5, 4,5 lub 6.5 mmHg/s | TAK/podać |  |
| 10 | Dokładność: - 0-300 mmHg +/- 3 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru trybu pracy manualny lub automatyczny) | TAK |  |
|  | Możliwość stopniowego ustawienia wysokości ciśnienia w mankiecie ( 100, 140, 180, 220, 260, 280 mmHg | TAK/podać |  |
| 11 | Wymiary: - 136 x 206 x 276 mm | TAK |  |
| 12 | Gwarancja min.24 m-ce | TAK/Podać |  |
| 13 | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku | TAK |  |
| 14 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | TAK |  |
| 15 | Instalacja montaż i uruchomienie | TAK |  |
| 16 | Paszport techniczny | TAK |  |
| 17 | Urządzenie nowe, nieużywane | TAK |  |

| ……………………………………………………. |
| --- |
| Podpis i pieczęć Wykonawcy lub osoby |  |
| upoważnionej do składania oświadczeń woli |  |
| Łódź dnia ………………………………r |  |